## Hoja1
Año | Mes | Consumo (KWh/mes) | Consumo promedio (KWh/mes) | 233.8947 | Mes | Dias | KWh/mes | KWh/dia
2022 | febrero | 243 | Consumo pico (KWh/mes) | 289 | enero | 31 | 183.44 | 5.9174
2022 | marzo | 263 | Hora solar pico minima (HSPmin) | 3.77 | febrero | 29 | 170.18 | 5.8683
2022 | abril | 270 | Hora solar pico maxima (HSPmax) | 4.72 | marzo | 31 | 171.4 | 5.529
2022 | mayo | 278 | Consumo maximo diario (Wh/dia) | 11560 | abril | 30 | 148.76 | 4.9587
2022 | junio | 266 | Consumo promedio diario (Wh/dia) | 9355.7895 | mayo | 31 | 126.98 | 4.0961
2022 | julio | 288 | Potencia en paneles (Pp) (W) | 3832.8912 | junio | 30 | 131.21 | 4.3737
2022 | agosto | 180 | Numero de paneles (Np) | 9 | julio | 31 | 139.98 | 4.5155
2022 | septiembre | 198 | Potencia de paneles (Ppi) (W) | 4095 | agosto | 31 | 156.36 | 5.0439
2022 | octubre | 242 |  |  | septiembre | 30 | 166.34 | 5.5447
2022 | noviembre | 200 | Corriente a maxima potencia (Imp) (A) | 10.88 | octubre | 31 | 158.84 | 5.1239
2022 | diciembre | 195 | Voltaje a maxima potencia (Vmp) (V) | 41.82 | noviembre | 30 | 152.21 | 5.0737
2023 | enero | 256 | Potencia maxima (Pmax) (W) | 455 | diciembre | 31 | 162.67 | 5.2474
2023 | febrero | 164 | Corriente de cortocircuito (Isc) (A) | 11.41
2023 | marzo | 175 | Voltaje de circuito abierto (Voc) (V) | 49.85 | *Datos de PVGIS
2023 | abril | 195 | Eficiencia (%) | 20.4%
2023 | mayo | 207
2023 | junio | 272 | Precio x modulo
2023 | julio | 263 | 887601 |  |  |  | 216
2023 | agosto | 289
Precio total modulos
7988409
|  |  | Largo (mm) | 2122
|  |  | Ancho (mm) | 1054
|  |  | profundo (mm) | 41
|  |  | peso (Kg) | 32.5
|  |  | Area de Panel (m2) | 2.2366 |  |  |  | 10658740
|  |  | Area de Paneles (m2) | 20.1293
|  |  | Peso de paneles (Kg) | 292.5
|  |  | Peso/Area (Kg/m2) | 14.5311
modulo PV seleccionado
Precio de inversor
2670331