## Hoja1
Año | Mes | Consumo (KWh/mes) | Consumo promedio (KWh/mes) | 233.8947 | Mes | Dias | KWh/mes | KWh/dia | Mes | ALLSKY_SFC_SW_DWN (kW-hr/m2/dia)
2022 | febrero | 243 | Consumo pico (KWh/mes) | 289 | enero | 31 | 183.44 | 5.9174 | enero | 4.72
2022 | marzo | 263 | Hora solar pico minima (HSPmin) | 3.77 | febrero | 29 | 170.18 | 5.8683 | febrero | 4.03
2022 | abril | 270 | Hora solar pico maxima (HSPmax) | 4.72 | marzo | 31 | 171.4 | 5.529 | marzo | 3.77
2022 | mayo | 278 | Consumo maximo diario (Wh/dia) | 11560 | abril | 30 | 148.76 | 4.9587 | abril | 4.39
2022 | junio | 266 | Consumo promedio diario (Wh/dia) | 9355.7895 | mayo | 31 | 126.98 | 4.0961 | mayo | 4.24
2022 | julio | 288 | Hora solar pico promedio (HSPprom) | 4.3008 | junio | 30 | 131.21 | 4.3737 | junio | 4.23
2022 | agosto | 180 | Potencia en paneles (Pp) (W) | 3359.814 | julio | 31 | 139.98 | 4.5155 | julio | 4
2022 | septiembre | 198 | Numero de paneles (Np) | 8 | agosto | 31 | 156.36 | 5.0439 | agosto | 4.09
2022 | octubre | 242 | Potencia de paneles (Ppi) (W) | 3640 | septiembre | 30 | 166.34 | 5.5447 | septiembre | 4.55
2022 | noviembre | 200 |  |  | octubre | 31 | 158.84 | 5.1239 | octubre | 4.7
2022 | diciembre | 195 | Corriente a maxima potencia (Imp) (A) | 10.88 | noviembre | 30 | 152.21 | 5.0737 | noviembre | 4.43
2023 | enero | 256 | Voltaje a maxima potencia (Vmp) (V) | 41.82 | diciembre | 31 | 162.67 | 5.2474 | diciembre | 4.46
2023 | febrero | 164 | Potencia maxima (Pmax) (W) | 455 | Promedio |  |  | 5.1077 | Promedio | 4.3008
2023 | marzo | 175 | Corriente de cortocircuito (Isc) (A) | 11.41 | Minimo |  |  | 4.0961 | Minimo | 3.77
2023 | abril | 195 | Voltaje de circuito abierto (Voc) (V) | 49.85 | Maximo |  |  | 5.9174 | Maximo | 4.72
2023 | mayo | 207 | Eficiencia (%) | 20.4%
2023 | junio | 272 |  |  | *Datos de PVGIS |  |  |  | *Datos de https://power.larc.nasa.gov/
2023 | julio | 263 | Precio x modulo
2023 | agosto | 289 | 887601
Precio total modulos
7100808
|  |  | Largo (mm) | 2122
|  |  | Ancho (mm) | 1054
|  |  | profundo (mm) | 41
|  |  | peso (Kg) | 32.5
|  |  | Area de Panel (m2) | 2.2366
|  |  | Area de Paneles (m2) | 17.8927
|  |  | Peso de paneles (Kg) | 260
|  |  | Peso/Area (Kg/m2) | 14.5311
modulo PV seleccionado
Precio de inversor
2670331
inversor seleccionado
|  |  | Tension de trabajo de las baterias (V) | 120 | 57800
|  |  | Descarga maxima diaria Cnd (Wh) | 57800 | 481.6667
|  |  | Descarga maxima diaria Cnd (Ah) | 481.6667
|  |  | Descarga maxima estacional Cne (Wh) | 16514.2857
|  |  | Descarga maxima estaciona Cne (Ah) | 137.619
|  |  | Tension de las baterias (V) | 12
|  |  | Carga nominal de baterias (Ah) | 300
|  |  | Numero de baterias | 17
|  |  | Baterias en serie | 10
|  |  | Baterias en paralelo | 1.6056

## Medidas Casa
| Ancho (m) | Largo (m) | Alto (m) | Area (m2) | Volumen (m3)
Bloque sala-comedor | 3 | 6 | 2.5 | 18 | 45
Bloque habitaciones | 3 | 12 | 5 | 36 | 180
54

## Tabla de Cargas
Consumo de electrodomesticos | [6 empty] | Costos diarios |  | Costos mensuales
[11 empty] | #VALUE! | 4060.7
Item | Electrodomestico | Cantidad | Potencia (Wh) | Horas | Consumo (Wh/día) | Consumo (KWh/día) | Costo (COP) | Costo (USD) | Costo (COP) | Costo (USD)
1 | Bombillos led | 16 | 20 | 2 | 40 | 0.04 | 35.7356 | 0.0088004 | 1072.068 | 0.26401
2 | TV 40-50 pulg | 2 | 150 | 6 | 900 | 0.9 | 804.051 | 0.19801 | 24121.53 | 5.9402
3 | Nevera | 1 | 66 | 24 | 1584 | 1.584 | 1415.1298 | 0.34849 | 42453.8928 | 10.4548
4 | A.A. 12mil BTU | 1 | 1500 | 3 | 4500 | 4.5 | 4020.255 | 0.99004 | 120607.65 | 29.7012
5 | Cargar celular | 2 | 20 | 2 | 40 | 0.04 | 35.7356 | 0.0088004 | 1072.068 | 0.26401
6 | WiFi | 3 | 15 | 24 | 360 | 0.36 | 321.6204 | 0.079203 | 9648.612 | 2.3761
7 | Pc portatil | 2 | 75 | 1 | 75 | 0.075 | 67.0042 | 0.016501 | 2010.1275 | 0.49502
8 | Plancha de ropa | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Lavadora | 1 | 500 | 0.57143 | 285.7143 | 0.28571 | 255.2543 | 0.06286 | 7657.6286 | 1.8858
10 | Freidora de aire | 1 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Ventilador | 1 | 100 | 13 | 1300 | 1.3 | 1161.407 | 0.28601 | 34842.21 | 8.5803
[5 empty] | 9084.7143 | 9.0847 | 8116.1929 | 1.9987 | 243485.7869 | 59.9615